婴儿T-组合复苏器技术参数及要求

- 用于产房、婴儿病房和新生儿重症监护室，为体重不超过10kg的婴儿提供受控和准确的复苏抢救，复苏装置由人工操作、气体驱动的。

- 适用复苏对象体重≤10Kg的婴儿。

- 复苏气体氧浓度：21～100%（依据气源供应氧浓度）

- 复苏气体流量范围：5～15L/min（要求气源可设置该流量范围）

- 压力表量程：-10～80cmH2O；精度：±2%满刻度

- 吸气压力可调节

- 呼气末正压可调节

- 工作适用时间可调节

- 提供呼吸管道及配套耗材报价