加热手术床垫招标参数

技术参数要求：

1、主机电源：230/240 V交流电，50 Hz

2、接触面温度控制：32~ 39C,步进0.5C

3、过高温度报警：41.5C0.5C

4、工作模式：连续

6、加热垫尺寸：120-150×50×2-3cm

8、具有多套加热回路，多个温度传感器，可智能调控加热垫各分区温度。

9、可透过X光。

10、可铺可盖，无需一次性耗材。

11、可水洗，可消毒。

12、具有防褥疮功能。

13、无噪音、无污染、安全可靠。