电动产床

参数要求

- 技术参数：
    1、床面全长≧2000mm  辅助台长度：590*410mm
    2、床面宽度≧800mm，孕妇坐卧舒适，可母婴同床。
    3、床身调节高度：750-950mm。
    4、背板倾斜角度≥60度。
    5、床身倾斜角度：前倾≥2度，后倾≥12度。

- 6、脚板上折≥40度，脚板外展≥90度。
    7、承载≥140公斤。