尿液分析流水线技术参数

仪器适用常规尿标本干化学和尿有形成分检测，两种仪器通过轨道无缝连接为一体，组成全自动尿液分析流水线自动连续检测工作站。

全自动尿有形成份分析仪参数

- 仪器具有自动进样和手工进样两种方式

- 全自动进样系统样品位为≥80个,检测速度：≥80个标本/小时

- 可提供≥14项参数，包括：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌鳞状上皮细胞、白细胞团，非鳞状上皮细胞，透明管型，病理管型、结晶、酵母样菌、精子、粘液丝和电导率等。能提供散点图和直方图。

- 尿干化学定性13项( GLU, PRO, BLD, BIL, PH, URO, KET, NIT, LEU，CRE，ALB，PRO/CRE比值，ALB/CRE比值）；

检验科：