骨密度技术参数及要求

- 测定方法：超声波测定法

- 台式机

- 要求有探头导航功能

- 检查快速≤20秒

- 检查精准高

- 是用于儿童，能测儿童骨密度，预测儿童的身高，能看儿童的生理骨龄

- 有视频动画播放功能能适用于儿童，可转移儿童的注意力

- 测量部位：桡骨、胫骨

- 含有亚洲人种数据库，多年龄段数据可选

- 有强大的病历储存及处理能力

科室：