**小型蒸汽灭菌器技术参数及要求**

1、容积≥23升

2、液晶显示屏

3、全金属外壳，不会老化、褪色、变形

4、门控方式:带电子安全门锁

5、智能负载检测

6、电源:220V/50Hz/2500W

7、独立全不锈钢蒸汽发生器

8、可设置预热功能

9、内置大容量存储器，可保存灭菌记录

10、快速灭菌

11、打印机:外置

12、断电后可正常打开门锁

13、可以承受高负载连续灭菌（7天\*8小时）

14、外置水箱，外循环水，不用清洗和放水