高频电刀技术参数及要求

- 设备要求与用途：智能化、多功能，具备稳定的安全性。

- 需具有单极切割、单极电凝和双极输出的功能，为全科功能电刀，可满足临床各种内窥镜手术的需求。

- 单级切割需具有3种输出模式（纯切、混切、高混），最大功率≤300W；单级凝血需具有2种输出模式（标准凝血、喷洒凝血），最大功率≤120W；需有双极凝血（脚控、自动）输出模式	。

- 需具有双极自动输出功能。

- 需具有输出功率自动补偿功能。

- 需具有记忆功能。

- 需具有双极低电压输出，单双、双极自动转换功能。

- 需具有负极板回路电极接触面积实时监控系统（双片型电极板）。

- 随机易耗品采用国际通用标准接口，价格实惠。

- 能自动检测吸收高频漏电流。

- 需具有中性电极故障声光报警。

- 需具有自动保护短路输出。

- 需具有中性电极板监测。

需具有输出功率误差自动检测、补偿。