切片机技术参数及要求

- 切片厚度：1-60μm

- 修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm

- 水平进样幅度：≥22mm

- 垂直样品行程：≥68mm

- 有样品回缩功能

- 具有二合一刀架，同时适用宽刀片和窄刀片

- 进样手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向

- 样本定位系统可8度水平定位样本

- 10.废屑槽可拆卸

- 11.刀架带具有护手

- 12.具备刀架三点锁定及侧向移动功能

- 13.手轮≥2个独立的安全锁定系统

- 14.样本夹可单手操作。