高碑店市医院

超声科彩超维保要求

- 飞利浦EPIQ5  1台、飞利浦 EPIQ7  1台、日立 二郎神  1台 共三台彩超，整机全保1年。每年维保（整机全保:包括探头）费用不超30万元。

- 对飞利浦EPIQ5  1台、飞利浦 EPIQ7  1台、日立 二郎神  1台 共三台彩超每年进行维护保养：安全检查、影像检查、设备除尘、运行检查提供报告，一年不限次保养。

- 保证飞利浦EPIQ5  1台、飞利浦 EPIQ7  1台、日立 二郎神  1台 共三台彩超全年工作日的开机率达到95%以上。

- 整机零件免费更换（显示器、面板、后端、前端、所有电路板、电源等）。更换配件时，需提供原厂新配件。并为我院所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货。

- 设备所带探头免费维修。

- 2小时电话响应，24小时内到达现场，且所有需要的配件都能36小时之内到院并安装至正常使用，如36小时内，机器不能正常使用提供同档次备用机。

医学装备科

2022年08月22日