纤维鼻咽喉镜技术参数及要求

- 预期用途:本产品供临床对人体鼻腔、咽喉内腔病变的诊查用。

- 技术参数

- 视场角：90°直视

- 分辨率：4.42 lp/mm

- 景深：3mm ～ 50mm

- 照度：≥14500 lx

- 工作长度：≥365mm

- 先端部外径：≤4.8mm

- 插入部外径：≤4.9mm

- 钳道孔径：≥2.2mm

- 弯曲角度：上≥130° 下≥130°

- 吸引功能：吸引按钮，吸引量：≥320 mL/min

- 功能要求

  - 常规检查诊断型，图像清晰明亮。

  - 全防水设计。

  - 轻巧耐用，插入顺滑。

- 配置要求

  - 纤维鼻咽喉镜（OIF-ET66）：1套

  - 插钳阀盖帽≥5个

  - 通气盖：1个

  - 手压式内镜测漏器：1套

  - 吸引按钮：1个

  - 管道清洗刷≥1把

  - 活检口清洗刷≥1把

  - 口垫≥2个

  - 产品质量保证书：1份

  - 合格证：1份

  - 技术使用说明书：2份

  - 镜箱：1只

  - 组织活检钳≥2个