静脉腔内射频闭合发生器技术参数

- 适用范围：适用于大隐静脉主干曲张的治疗。

- 工作原理：通过射频导管提供射频（RF）能量的受控输送，用于下肢静脉曲张的治疗。

- 220 VAC/50 Hz的交流电源

- 工作时输出的导管工作电压80V-210V。

- 温控算法需采用自适应PID ，温控精度要求：±1℃。

- 系统安全监测方式须为双重监测，并可进行升温曲线监控。

- 具备触摸操控屏幕，操作软件应为中文操作界面。

- 可实时显示温度，功率，消融时间等数据。

- 需具有加热时间倒计时显示，自动记录消融次数和累计时间。

- 需配置可听指示器，用于提醒操作员。报警提示音的音量可以设置为与治疗环境相兼容。

- 整机质保：>2年

- 提供安装培训和维修保养培训并考核