遥测监护系统技术参数及要求

  - 主机支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测

  - 重量轻，体积小，标配挂包，便于病人随身携带。

  - 防水防尘等级≥IP44要求。

  - 满足≥1.5米跌落测试要求。

  - 显示屏幕分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。

  - 具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。

  - 提供3/5导心电监护。

  - 具有良好的抗干扰性能。

  - 主机支持袖带血压测量，典型测量时间≤20秒。

  - 支持升级连续无创血压测量。

  - 配备电池充电站，每台单机配2块电池。

  - 具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。

  - 配监护中央站一套，1拖10，三台带血压血氧心电，七台带血氧心电。

  - 整机质保年限>2年

  - 提供安装培训和维修保养培训并考核