飞利浦方舱CT球管技术参数及要求

- 主要用途：适用于机型Access CT

- 2. 技术参数及要求

- 2.1 扫描次数：保用扫描次数200000秒次以上

2.2 阳极热容量：≥3.5MHU

2.3 套管热容量：≥3.5MHU

2.4 最大阳极连续热耗散：9.9 kHU/sec

2.5 最大峰值电压：150 kV

2.6 焦点数量：≥2个

2.7 小焦点：0.4 mmx 0.7mm

2.8 大焦点：0.6mm x 1.3mm

2.9 焦点最大功率持续时间：≥10S

2.10 阳极靶面角：7°

2.11 靶面材料及结构：铼钨钼合金靶材，石墨基底