- CT后处理服务器维保要求

- 后处理（服务器版）一托七，一年维保。

- 现有服务器配置

- 2.1 Dell T610服务器

- 2.2 双E5600CPU 六核处理器，32GB内存 
2.3 1200 GB硬盘，可存储超过1,200,000（512x512矩阵）图像
2.4 24" 彩色液晶显示器
2.5 CD-DVD刻录功能：DICOM 图像存储于CD或DVD

- 2.6 操作系统 - Windows 7专业版

- 3. 开机率达到90%以上。每年四次保养。

4. 更换配件时，必须提供原厂新配件(除非机器停产无法找到新配件)并为我院所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货。