射频温控热凝器技术参数及要求

1.电阻抗：30-2999欧姆

2.电刺激模式：

2.1电压刺激模式: 0.00-10.0V

2.2电流刺激模式:0.00-10.00mA

3.标准射频治疗模式：温度范围30℃-95℃

4.脉冲射频治疗模式

4.1脉冲射频温度:42℃±2℃

4.2高电压脉冲射频模式：20-99V

4.3脉宽脉冲射频模式：3-40ms

5.电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz，电脉冲宽度范围0.05-3mS。

6.测温范围：20℃-99℃

7.连续射频时间设定0-10min;脉冲射频时间设定0-30min