
医用全自动电子血压计技术参数

测量原理： 示波法

显示屏：LCD显示屏

测量位置：左右臂均可 

适应臂周范围：17～42cm 

测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，可自动测量，语音引导

测量精度：压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值

二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来

打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器

袖带须使用抗菌材料
臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

用户教育：根据测量结果，显示提示信息

通信数据输出：USB数据传输

精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站

整机质保年限≥3年

PAGE  

